## Setup
Manual
200 | 200 | 100 | 50
100 | 200 | 100 | 50
50 | 200 | 100 | 50
| 200 | 100 | 50
| 200 | 100 | 50
| 200 | 100 | 50
| 200 | 100 | 50
| 200 | 100 | 50

## Rep1
Application: Tecan i-control |  |  |  | Tecan i-control , 2.0.10.0
Device: infinite 200Pro |  |  |  | Serial number: 1903006852 |  | Serial number of connected stacker:
Firmware: V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26) |  |  |  | MAI, V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26)
Date: | 2020-10-30
Time: | 6:56:56 PM
System |  |  |  | TECAN-PC
User |  |  |  | TECAN-PC\tecan-user
Plate |  |  |  | Costar 96 Flat Bottom Transparent Polystyrene Cat. No.: 3361/3590/9018/3591/9017/3641/3628/3370/2507/2509/2503/9017/9018/3641/3598/3599/3585/3595/3300/3474 [COS96ft.pdfx]
Plate-ID (Stacker)
Label: rep
Mode |  |  |  | Absorbance
Measurement Wavelength |  |  |  | 350 | nm
Bandwidth |  |  |  | 9 | nm
Number of Flashes |  |  |  | 5
Settle Time |  |  |  | 0 | ms
Part of Plate |  |  |  | A2-A7; B1-G7; H2-H7
Start Time: | 10/30/2020 6:56:56 PM
Temperature: 23.8 °C
<> | 1 | 2 | 3 | 4
A | 2.4547 | 2.617 | 1.3753 | 0.7703
B | 1.2826 | 2.6098 | 1.3749 | 0.7688
C | 0.7352 | 2.5887 | 1.4017 | 0.7957
D |  | 2.6126 | 1.4341 | 0.8311
E |  | 2.5854 | 1.4125 | 0.8125
F |  | 2.5839 | 1.4101 | 0.8302
G |  | 2.5943 | 1.3883 | 0.8006
H |  | 2.5292 | 1.3791 | 0.8044
End Time: | 10/30/2020 6:57:17 PM
Note on E1: Tecan.At.Common, 3.9.1.0 Tecan.At.Common.DocumentManagement, 3.9.1.0 Tecan.At.Common.DocumentManagement.Reader, 3.6.1.0 Tecan.At.Common.MCS, 3.9.1.0 Tecan.At.Common.Results, 3.9.1.0 Tecan.At.Common.UI, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Common, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Port.IP, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Port.RS232, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Port.SIM.Common, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Port.USB, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.Server, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.AMR, 3.6.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.AMRPlus, 3.6.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.Connect, 3.9.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.GeniosUltra, 3.6.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.Safire3, 3.6.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.Safire3Pro, 3.6.1.0 Tecan.At.Communication.SIM.SunriseMini, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Common, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Common.GCM, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Common.Reader, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Common.Stacker, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Gas.GCM, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.GCM.Server, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.AMR, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.AMRPlus, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.GeniosUltra, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.Safire3, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.Safire3Pro, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Reader.SunriseMini, 3.6.1.0 Tecan.At.Instrument.Server, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Stacker.Connect, 3.9.1.0 Tecan.At.Instrument.Stacker.Server, 3.9.1.0 Tecan.At.Measurement.BuiltInTest.Common, 3.6.1.0 Tecan.At.Measurement.Common, 3.6.1.0 Tecan.At.Measurement.Server, 3.6.1.0 Tecan.At.XFluor, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Connect.Reader, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Core, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.AMR, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.AMRPlus, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.GeniosUltra, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.Reader, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.Safire3, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.Safire3Pro, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.Device.SunriseMini, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.ExcelOutput, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.NanoQuant, 2.0.10.0 Tecan.At.XFluor.ReaderEditor, 2.0.10.0
Note on E3: EHC, V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26) MTP, V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26) HCP, V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26) LUM, V_2.20_02/2015_LUMINESCENCE (Feb 24 2015/16.09.02) MEM, V_3.00_09/11_MCR (Sep 27 2011/15.05.45) MEX, V_3.00_09/11_MCR (Sep 27 2011/15.05.10) ZSCAN, V_5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26)